ООО “ТЕПЛОСТРОЙ”

Юр. адрес: 127224,г.Москва, ул.Студеный пр-д, д.32, к.2

E-mail: teplo-stroy@inbox.ru

Р/С 40702810900000071676 в банке ВТБ 24 (ЗАО)

К/C 30101810100000000716БИК 044525716

ИНН 7715890481 КПП 771501001

ОГРН 1117746897531

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № | Параметры котельной | Содержание значений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной | Отопление ГВС |  |
| 2 | Категория котельной |  |  |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство (модуль) |  |
| 4 | Размещение котельной | Отдельно стоящее (с помещением для сторожа, с/у) |  |
| 5 | Топливо | Основное: Природный газ (давление в газовой магистрали: ___________ ) резервное: жидкое топливо _________________________ |  |
| 6 | Тип котлов | Водогрейный Жаротрубный (с теплообменником на ГВС) |  |
| 7 | Распределение тепловой нагрузки | Максимально-часовая на отопление ______Гкал/час Максимально-часовая на ГВС ______Гкал/час Среднечасовая на ГВС за сутки Максимального потребления ______ Гкал/час Максимальная нагрузка _______ Гкал/час в т.ч. тепловые потери |  |
| 8 | Параметры теплоносителя | Отопление: График- ___________ ° С ГВС - ___________ ° С |  |
| 9 | Объём теплоносителя в контуре | Отопление _________ м ³ ГВС _________ м ³ |  |
| 10 | Гидравлическое сопротивление | Контур отопления: Dу ____ мм-______м, Dу ____ мм-______м, Dу ____ мм-______м, Dу ____ мм-______м, Dу ____ мм-______м, Dу ____ мм-______м, |  |
| 11 | H max | Максимальная высота объекта отопления относительно котельной: ___________ м. |  |
| 12 | Уровень автоматизации | Необслуживаемая ___________ Варианты: (без отображения информации на мониторе и щите сигнализации) |  |
| 13 | Анализ исходной воды | Жесткость общая _______мг.экв /л Жесткость карбонатная _______ мг.экв /л Железо _______ мг. /л Кислород _______ мг. /л Сухой остаток _________ мг. /л | Предусмотреть ХВО сетевой воды |
| 14 | Режим подачи исходной воды | круглосуточно |  |
| 15 | Дымовая труба |  |  |

Контактная информация________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(без контактной информации опросный лист НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ)